关于中断程序与子程序

1. 必须先调整PLC当前时钟，见下图:

进入SIMATIC MANAGER界面\PLC菜单\单击“显示可访问的节点”必须是在连线的情况下；选择[image: image6.png]AD/STL/FBD ~ [0B1 ASTHATIC 300(1)\CPU 3141
O IR GED BAD F B0 NEQ 2@ SO0 #Ho

DEs-H & g o 25 6 [m]:=
x|

0Bl : “Main Program Sweep (Cycle)”

[ERE:
1295 :
[ERE:
o P n
it 1A B
ssretseoon
5
P
)

SBT#25200M
H




（MPI=2），单击PLC\诊断和设置\设置时钟项弹出如下图：[image: image2.png]E [

BE® [FOEREAWL = 2 G

%8 ro/rc ©

wE THS: BEST 841-00C05-014S
et
B BefiE @ ¢
Po/EC YA : f2003-05-25 504
TR : [poos o525 51047

AL <

5bmia : fososzs | [0
L e
ERTAE D CRET Y
I ERAESH®
BAGHARES © ©
T
ERO | xm | =y |




并选择[image: image3.png]v B PG/EC ©)



来设置PLC实时时钟。
2. 中断程序什么时候会被调用?
在s7300/400中，中断程序不是由程序块调用，而是在中断事件发生时由操作系统调用。例如日期时间中断组织块（OB10）;
1.在一项目双击CPU ，选择‘时刻中断’ 选项，选中’激活’,同时设置’执行‘ 选项，本例选择“每分钟“，“每年”等 选项包括：
  “无” 不使用
  “一次” 只执行一次
  “每分钟”执行一次
  “每小时”执行一次
  “每周”执行一次
  “ 每月”执行一次
  “月末”执行一次
  ” 每年”执行一次
设置开始执行的日期（Start date）和时间（Time of day）,设置完成后保存编译。例如我们选择了”每小时”执行一次.见下图：[image: image4.png]&
#A | mw | mumwews | wewws | 9w |
RO | mmew | owsmm | @ | @R |

R WE T FIRES el e

oo B 7 F® s ws | =
owir r & oo oo | =
oz [ rE Jmeeora oo | =
wz r E sl e | =
we rE TJmeeora o | =
ms r E sl el | =
we rE TJmeeora o | =
2 r E oo oo | =

mi w5






2.创建OB10,然后打开OB10 组织块编写程序.所要编写的程序就是你Every hour 每小时执行要执行的程序。

3.OB10编写完成后并将项目下载后，PLC运行。每当Every hour 一小时，系统会自动调用OB10来执行你要执行的程序。OB10内程序如下： 
[image: image1.png]5]
0o | 87
H =D RS raz;z

WL = 2 R
#





当PLC系统内时钟运行到200-5-25 14：16时，用OB10程序内的M11.0控制OB1程序功能如下：
[image: image5.png]E S 8| a5 6 OE | A # L "2
WS R A
S@Ed BEEN [BiF [E&
@ e Date. 12.0 Date and tine OBT0 started
Bosl 2.0
0B10 : “Time of Day Interrupt”
e
JEE e
e

=

%

mio





二. s7300/400的中断一般包括：
日期时间中断；
延时中断；
循环中断；
硬件中断。
在s7300/400中，上述中断均需调用相应的OB块来实现。










2009-5-25

                                 夏永旺

